|  | gaz-oborudovanie.ru; e-mail: ztga@inbox.ru тел: 8 (8453) 71-19-61, 71-19-62; моб. 89272221516 |
| --- | --- |

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ

для изготовления пунктов ГРПБ, ГРПШ, ГРУ, ПГБ

__________________________________________________________________

1. Аттестационное давление в газопроводе _____________________________ МПа;

2. Фактическое давление в газопроводе:

зимой _________________________ МПа;

летом _________________________ МПа;

3. Давление настройки выходное:

1-ой нитки __________________________ МПа;

2-ой нитки __________________________ МПа;

3-ей нитки __________________________ МПа;

4. Расход газа:

1-ой нитки max __________________ min ___________________ м3/час;

2-ой нитки max __________________ min ___________________ м3/час;

3-ей нитки max __________________ min ___________________ м3/час;

5. Тип отопления ___________________________________________________

(водяное; газовое; электрическое; от внешнего источника)

6. Электроснабжение ___________________________________________________________

7. Учет расхода электроэнергии __________________________________________________

8. Узел учета расхода газа _______________________________________________________

(тип газового счетчика)

на входном газопроводе __________________________________________________

на входе 1-ой нитки ______________________________________________________

на входе 2-ой нитки ______________________________________________________

на входе 3-ей нитки ______________________________________________________

9. С дополнительным боксом для оснащения ГРПБ телеметрией ______________________

10. Прочие условия ____________________________________________________________

контроль загазованности _________________________________________________

охранная сигнализация ___________________________________________________

пожарная сигнализация ___________________________________________________

наличие эл. источника____________________________________________________

внешний вид (цвет) ____________________________________________________

расположение входного и выходного газопроводов относительно пункта _____________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Заказчик _____________________________________________________________________

Адрес, телефон, факс ___________________________________________________________

Контактное лицо ______________________________________________________________