|  | gaz-oborudovanie.ru; e-mail: ztga@inbox.ru тел: 8 (8453) 71-19-61, 71-19-62; моб. 89272221516 |
| --- | --- |

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ

на изготовление транспортабельной котельной установки

1. Основные технические требования:

1.Установленная тепловая мощность МВт (Гкал/ч)_______________________________________в том числе: отопление (вентиляция) МВт (Гкал/ч)________________ горячее водоснабжение МВт (Гкал/ч) max____________               среднее___________________ необходимость установки аккумуляторных баков (да, нет) ___________________

2. Отапливаемый объем зданий м3____________________________ этажность____________________________

3.Характеристика здания (нужное подчеркнуть): административное, производственное, больница, школа, и т.д. _______________________________________________________________________________________________

4.Максимальная высота здания, м _________________  протяженность теплотрассы, м _____________________

5.Температура воды на отопление (нужное подчеркнуть): 95-700С, 115-700С   _____________________________

6. Расход воды на ГВС (40-550С), м3/ч __________________-____________________________________________

7. Тип теплообменника (нужное подчеркнуть): пластинчатый, кожухотрубный______________________________

8. Расход подпитывающей воды, м3/ч _______________________________________________________________

9. Давление подпитывающей (водопроводной) воды, кПа (кг/см2)________________________________________

10.Химический анализ воды – прикладывается к опросному листу в качестве приложения 1__________________

11. Вид топлива: природный газ (исходное давление газа в сети)________________________________________

дизельное топливо_______________________ комбинированное (газ/дт)_______________________________

12. Давление газа расчетное________________________, Мпа,  фактическое  mах_________________________

min_________________________________________________________________________________________

13. Узел коммерческого учета газа с установкой газового счетчика (нужное подчеркнуть): камерный мембранный (с доп. газовым фильтром), ротационный (RVG-G), турбинный (СГ), установка корректора расхода газа (коррекция по температуре, коррекция по давлению). При заказе котельной с электронным корректором расхода газа необходим состав на используемый газ.

14. Узел регулирования теплоносителя в зависимости от температуры наружного воздуха: да, нет ____________

15. Необходимость поставки ГРПШ (ГРУ) (понижение давления газа с высокого на низкое) / наличие ГРПШ потребителя (есть, марка______________ /нет) (нужное подчеркнуть)__________________________________

16. Расходная емкость под жидкое топливо с обогревом _____________________________________________

17 Тип обслуживания котельной (автоматизированная с выводом сигнализации на диспетчерский пульт, с обслуживающим персоналом, с бытовым помещением (душевая, туалет), беспроводная связь) ( нужное подчеркнуть) _____________________________________________________________________________________________

18. Пожарно-охранная сигнализация_______________________________________________________________

19. Дымовая труба, ее высота и диаметр____________________________________________________________

2. Основная комплектация котельной

1. Тип котла, количество котлов ___________________________________________________________________

2. Поагрегатный учет расхода газа (кроме котлов с расходом газа менее 40м3/ч)___________________________

3. Установка КТЗ (клапана термозапорного) на газопровод______________________________________________

4. Узел учета тепла ______________________________________________________________________________

- Установка преобразователя расхода на прямой линии _____________________________________________

- Установка преобразователя расхода на обратной линии ___________________________________________

- Установка преобразователя расхода на прямой и обратной линии ___________________________________

- Учет расхода подпитывающей воды ____________________________________________________________

5. Узел учета расхода горячей воды______________ узел учета расхода холодной воды ____________________

6. Узел учета расхода электроэнергии с УЗО и реле контроля фаз _______________________________________

7. Устройство автоматического включения резервного насоса ___________________________________________

8. Узел защиты электроцепей от попадания молнии (разрядник грозовой) ________________________________

9. Узел защитного отключения трехфазного электродвигателя __________________________________________

10. Водоподготовка (нужное подчеркнуть) автоматическая или в ручном режиме: (комплексонатная, натрий-катионитная, магнитная, антинакипная, электрохимическая) подбирается на основании химического анализа воды (приложение №1) тип установленных котлов, расхода питательной воды по желанию заказчика.

11. Прочие условия ______________________________________________________________________________

12. Необходимость пуско-наладочных и режимно-наладочных работ _____________________________________

Заказчик _______________________________________________________________________________________

Адрес, телефон, факс____________________________________________________________________________

Контактное лицо ________________________________________________________________________________